|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель (Заместитель Руководителя) Федеральной службы по аккредитации __________ _____________________________ Подпись ФИО Приложение № 2 к аттестату аккредитации № RA.RU.21ГА69 от « » ________________ 20_____г. на 9 листах, лист 1 |
| --- | --- |

## Область аккредитации

Испытательного лабораторного центра Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в городе Железногорске»

наименование испытательной лаборатории (центра)

307173 Россия,  Курская область, г. Железногорск, ул. 21 Партсъезда, д. 17

307170 Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Рокоссовского 54 «а»

адрес места осуществления деятельности

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Медико-биологические испытания |
| 307173 Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. 21 Партсъезда, д. 17 |
| Санитарно-гигиеническая лаборатория |
|  | РД 52.04.794-2014 | Атмосферный воздух территорий ( в т. ч. общественной и жилой зон, промплощадок, на границе СЗЗ, в местах размещения отходов), закрытых помещений, жилых и общественных зданий, промышленные выбросы в атмосферу | - | - | Диоксид серы | 0,03 – 5,0 мг/м3 |
|  | РД 52.04.823-2015 |  | - | - | формальдегид | 0,01 – 0,2 мг/м3 |
|  | ГОСТ Р 55684 п.9.1.2. | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) | из 36.00, 11.07, 10.86 | из 22 | Окисляемость перманганатная | (0,25-100,0) мгО/дм3 |
|  | ГОСТ Р 57164 | Вода природная и питьевая, в том числе расфасованная в емкости | из 36.00, 11.07, 10.86 | из 22 | Запах при 20 и 60 °C Вкус, привкус Мутность | (0-5) баллов (0-5) баллов (0,58-9,28) мг/дм3 (по каолину) (1-16) ЕМФ (по формазину) |
|  | МВИ массовой концентрации химически потребляемого кислорода (ХПК) в водных средах с использованием анализатора жидкости «ЭКСПЕРТ-001» Свидетельство об аттестации № 001-120-05 от 14.05.2005г. | Вода поверхностная и очищенная сточная | 36.00.11, 36.00.12 | из 2201 10 - 2202 10 | Химическое потребление кислорода | 5-1500мгО/дм3 |
|  | ГОСТ 26483 | Почва | - | - | Водородный показатель рН | (1-14) ед. рН |
|  | ГОСТ 28268п.1. | Почва | - | - | Влажность | 1-50% |
|  | МУ 4237-86 | Продукция общественного питания | из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10 | из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35 | Белок (расчетный метод) Сухие вещества Зола Жир (метод Гербера) Расчет энергетической ценности | от 0,18% (0,01-100,0)% от 0,001% (0,1-22,66)% - |
|  | ГОСТ 31930 п. 4 (ГОСТ Р 54042) | Мясо птицы замороженное | из 10.12 | из 02 | Массовая доля влаги и мясного сока, выделившиеся при размораживании мяса птицы | (0,09-100)% |
| 307170 Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Рокоссовского 54 «а» |
| Отдел организации исследований и испытаний |
|  | ГОСТ ISO 9612 | Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Территории (в т.ч. общественной, жилой, производственной зон, граница СЗЗ, в том числе при отводе участков) | - | - | Шум: постоянный, непостоянный, уровни звука, уровень звука в дБа, уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц, эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука, пиковый уровень звука | 20-150дБ 2-40000Гц 31,5-16000Гц 2-16Гц 25Гц-100кГц 6,3-1250Гц 0,8-160Гц |
|  | МУК 4.3.2755-10 | Средства индивидуальной защиты Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование | из 08.91-08.99, 13.20-13.20, 13.92, 13.95-13.96, 14.12, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 17.22-17.23, 20.13, 20.59, 22.19, 22.21 - 22.29, 26.40, 28.25, 30.92, 32.30, 32.40, 32.50-32.50, 32.99, 58.11, 58.19 | из 25, 28, 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 84, 87, 90, 95, 96 | Температура ТНС- индекс | (-40+85)оС (+10 – +50)оС |
|  | МУ 4109-86 | Территории Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование | - | - | Напряженность ЭМП промышленной частоты (50Гц) | (5-1000)В/м (50)мА/м-(8)А/м |
|  | ГОСТ 20444 | Территории | - | - | Шум: (0,8-40000)Гц | (20-150)дБ |
|  | ГОСТ Р 53187 | Территории | - | - | Шум: (0,8-40000) Гц | (20-150)дБ |
|  | МУК 2194-07 | Территории | - | - | Шум: (0,8-40000) Гц | (20-150)дБ |
|  | МУК 4.3.2756-10 | Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование | - | - | Температура относительная влажность, скорость воздушного потока ТНС- индекс | (-40+85)оС (3-97)% (0,1-20)м/с (+10 – +50)оС |
|  | ГОСТ 30494 | Помещения жилых и общественных зданий Помещения и оборудование | - | - | скорость воздушного потока ТНС- индекс | (0,1-20)м/с (+10 – +50)оС |
|  | ГОСТ 12.4.021 | Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения | - | - | Температура относительная влажность, скорость воздушного потока ТНС- индекс | (-40+85)оС (3-97)% (0,1-20)м/с (+10 – +50)оС |
|  | ГОСТ 26824 | Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование | - | - | Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости | (1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м2 (1-100)% |
|  | МР 3863-85 | Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование | - | - | Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости | (1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м2 (1-100)% |
|  | МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98 | Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование | - | - | уровень яркости | (1-100)% |
|  | ГОСТ 24940 | Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование | - | - | уровень яркости | (1-100)% |
|  | ГОСТ 33393 | Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование | - | - | Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости | (1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м2 (1-100)% |
|  | ГОСТ 55710 | Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование | - | - | Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости | (1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м2 (1-100)% |
|  | ГОСТ 8995-3 | Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование | - | - | Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости | (1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м2 (1-100)% |
|  | СанПиН 2.2.4.3359-16 п.2.3, 10.3. | Рабочие места, производственная зона, производственные помещения | - | - | скорость воздушного потока ТНС- индекс уровень яркости | (0,1-20)м/с (10-2500) Вт/м2 (1-100)% |
|  | МР 2.2.7.2129-06 | Рабочие места, производственная зона, производственные помещения | - | - | скорость воздушного потока ТНС- индекс | (0,1-20)м/с (+10 – +50)оС |
|  | МУ 2055-79 | Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование | - | - | Напряженность электрического поля в диапазоне частот (5Гц-2кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне (5Гц-2кГц), напряженность электрического поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц) Напряженность ЭМП промышленной частоты (50Гц) | (5-1000)В/м (50мА-4)А/м (0,5-40)В/м (4-400)мА/м (5-1000)В/м (50мА/м-8)А/м (0,5-1940)В/м |
|  | МУК 4.3.2491-09 | Рабочие места, производственная зона, производственные помещения | - | - | Напряженность ЭМП промышленной частоты (50Гц) | 5-1000В/м 50мА/м-8А/м 0,5-1940В/м |
|  | ГОСТ Р 50923 | Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование | - | - | Шум (0,8-40000Гц) Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости Температура относительная влажность, скорость воздушного потока ТНС- индекс Напряженность электрического поля в диапазоне частот (5Гц-2кГц) напряженность магнитного поля в диапазоне (5Гц-2кГц), напряженность электрического поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц), напряженность магнитного поля в диапазоне часто (2кГц-400кГц ) | (20-150)дБ (1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м2 (0,01-100)% (-40+85)оС (3-97)% (0,1-20)м/с (+10 – +50 )оС (5-1000)В/м (50мА-4)А/м (0,5-40)В/м (4-400)мА/м (5-1000)В/м |
|  | МУК 4.3.2812-10 | Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование | - | - | Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости | (1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м2 (1-100)% |
|  | ГОСТ Р 55709 | Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование | - | - | Освещённость естественная и искусственная: уровни освещенности, коэффициент естественной освещенности уровень яркости | (1-200000) лк (0,01-100)% (1-200000)кд/м2 (1-100)% |
|  | ГОСТ Р 55710 | Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование | - | - | уровень яркости | (1-100)% |
|  | МУ 1844-78 | Рабочие места, производственная зона, производственные помещения Помещения и оборудование | - | - | Шум (0,8-40000)Гц | (20-150)Б |
| Микробиологическая лаборатория |
|  | ГОСТ 10444.12 | Продовольственное сырье и пищевые продукты | из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10 | из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35 | Дрожжевые и плесневые грибы | 0-1х10 5 КОЕ |
|  | ГОСТ 30706 | Продукты молочные для детского питания | из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51- 10.52, 10.86 | из 04, 21 | Дрожжевые и плесневые грибы | 0-1х10 5 КОЕ |
|  | ГОСТ 28805 | Продовольственное сырье и пищевые продукты | из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10 | из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35 | Осмотолерантные дрожжи и плесневые грибы | 0-1х10 5 КОЕ- |
|  | ГОСТ 33566 | Молоко и молочная продукция | 01.41.20, 01.45.21 -01.45.22, 01.49.22, 10.51.11 - 10.52.10, 10.86.10 | из 0401 10 - 0406 90, 2105 00 | Дрожжевые и плесневые грибы | 0-1х10 5 КОЕ- |
|  | ГОСТ ISO 21527-2 (взамен ГОСТ Р 51278 (ИСО 7698) | Пищевые продукты и корма для животных | из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 10.91, 10.92, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10 | из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 35 | Дрожжевые и плесневые грибы | 0-1х10 5 КОЕ- |
|  | МУК 4.2.577-96 п.7.8 | Продукты детского и лечебного питания и их компонентов | из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10 | из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35 | Дрожжи и плесневые грибы | 0-1х10 5 КОЕ |
|  | ГОСТ 26968 п.4.2.,5 | Сахар | из 10.51, 10.62, 10.81, 10.82 | из 17 | Дрожжи и плесневые грибы | 0-1х10 5 КОЕ - |
|  | МУК 4.2.762-99 п.4.5 | Готовые изделия с кремом | из 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.86. | из 17- 21, 04 | Дрожжи и плесневые грибы | 0-1х10 5 КОЕ |
|  | ГОСТ Р 54354 п.8.15 | Мясо и мясные продукты | из 10.11- 10.13, 01.47, 10.86, 10.89 | из 02, 04, 16 | Дрожжи и плесени | 0-1х10 5 КОЕ - |
|  | ГОСТ 32901 п.8.5., 8.6 | Молоко и молочные продукты | 01.41.20, 01.45.21 -01.45.22, 01.49.22, 10.51.11 - 10.52.10, 10.86.10 | из 0401 10 - 0406 90, 2105 00 | Дрожжевые и плесневые грибы. | 0-1х10 5 КОЕ - |
|  | Инструкция Минздрава СССР от 22.02.1991 № 5319-91 п. 13.2 | Рыба, рыбные продукты и морские беспозвоночные, смывы с объектов внешней среды на предприятиях рыбной промышленности | 03.11.20 - 03.12.12, 03.12.20, 03.21.11 – 03.22.40, 10.20.11 – 10.20.41, 10.86.10 | из 0301 11 - 0308 90, 1603 00 - 1605 69 | Дрожжи и плесневые грибы. | 0-1х10 5 КОЕ - |
|  |  | Смывы на предприятиях по производству пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных | - | - | Дрожжи и плесневые грибы. | 0-1х10³ КОЕ - |
|  |  | Воздух на предприятиях по производству пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных | - | - | Дрожжи и плесневые грибы. | 0-1х10 ³ КОЕ - |
|  | ГОСТ 26972 п. 4.3 | Зерно, мука, крупа, толокно для продуктов детского питания | 01.11.11 – 01.12.10, 10.61.11 – 10.62.13, 10.71.11, 10.72.11, 10.72.19, 10.73.11 – 10.73.12, 10.86.10, 11.06.10 | из 1001 11 – 1008 90, 1101 00 - 1108 19,1109 00, 1901 10 - 1904 90, 1905 10 - 1905 90, 2301 10 - 2309 90 | Дрожжевые и плесневые грибы. | 0-1х10 5 КОЕ - |
|  | ГОСТ 30712 п. 4.6 | Продукты безалкогольной промышленности | 11.07.19 | из 2202 10 – 2202 99 | Дрожжевые и плесневые грибы | 0-1х10 5 КОЕ - |
|  | ИК 10-04-06-140-87 | Пивоваренные и безалкогольные напитки | 11.07.19, 11.05.10 | из 2202 10 – 2202 99, 2203 00 | Дрожжевые и плесневые грибы | 0-1х10 5 КОЕ -- |
|  | ГОСТ 30425 п. 7.8 | Консервы | из 01.11-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11- 03.12, 08.93, 10.11-10.89,11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10 | из 02-04, 07-09, 11-13,150-17, 19-22,25,29,33,35 | Молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. | 0-1х10 5 КОЕ -- |
|  | МУ 3182-84 | Дистиллированная вода | из 20.13 | из 28 | Плесневые и дрожжевые грибы. | 0-1х10³ КОЕ - |
|  |  | Воздух производственных помещений аптек | - | - | Дрожжевые и плесневые грибы | 0-1х10³ КОЕ - |
|  | МУК 4.2.2942-11 п.3.1 | Воздух в ЛПУ, парикмахерских, косметических, маникюрных и педикюрных салонов, предприятиях пищевой промышленности | - | - | Дрожжевые и плесневые грибы | 0-1х10³ КОЕ - |
|  | МР 2.3.2.2327-08 | Смывы на предприятиях молочной промышленности | - | - | Дрожжевые и плесневые грибы | 0-1х10³ КОЕ - |
|  |  | Воздух на предприятиях молочной промышленности | - | - | Дрожжевые и плесневые грибы | 0-1х10³ КОЕ - |
|  |  | Молоко и молочные продукты | из 01.41, 01.45, 01.49, 10.51 - 10.52,10.86 | из 04, 21 | Дрожжи и плесневые грибы. | 0-1х10 5 КОЕ - |
| Отбор проб |
|  | МУ 1-40/3805 (п. 1.1) Раздел 1.1 | Продукция общественного питания | из 01.11, 01.12, 01.13-01.14, 01.16, 01.19, 01.21-01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07, 20.14, 20.52, 20.53, 20.59, 21.10 | из 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 33, 35 | Отбор проб | - |
|  | ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 Воздух замкнутых помещений. Часть 1 Отбор проб. Общие положения. | Воздух замкнутых помещений | - | - | Отбор проб | - |
|  | МУК 4.2.2747-10 п.4 | Мясо и мясопродукты | из 10.11- 10.13, 01.47, 10.86, 10.89 | из 02, 04, 16 | Отбор проб | - |
|  | МУК 3.2.988-00 п.2 | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | из 03.11 - 03.12, 03.21 – 03.22, 10.20, 10.86.10 | из 03, 16 | Отбор проб | - |
|  | МУ 4.1.005-12 п. 7 | Дезинфицирующие средства | из 20.20 | из 38 | Отбор проб | - |
|  | МУ 4.1.001-15 п.7 | Дезинфицирующие средства | из 20.20 | из 38 | Отбор проб | - |
|  | МУ 4.1.004-12 п.7 | Дезинфицирующие средства | из 20.20 | из 38 | Отбор проб | - |
|  | ГОСТ 3885 | Вода для лабораторного анализа, дистиллированная вода | из 36.00, 36.00, 20.13 | из 22, 28 | Отбор проб | - |

| Главный врач |  |  |  | С. В. Антонова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность уполномоченного лица |  | подпись уполномоченного лица |  | инициалы, фамилия уполномоченного лица |
| Руководитель ИЛЦ |  |  |  | О.В. Тюкина |
| должность уполномоченного лица |  | подпись уполномоченного лица |  | инициалы, фамилия уполномоченного лица |

М. П. (в случае, если имеется)